Опросный лист для составления техзадания на производство теплоблока

АФТ Транссоник

Наименование объекта __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование системы __________________________________________________________

Задачи, требующие решения, краткое описание технических проблем

| № | Наименование | Ед. изм. | Марка оборудования, величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Источник тепла. |
| 1 | Тип (марка) котлов,их количество Рабочее (реальное)давление пара - на котле -после РУ Расход пара - общий - на отопление - на ГВС Температура пара | Ати Т/ч оС | . |  |
| II.Система отопления. |
| 2 | Тепловая нагрузка ( максимальная) - проектная - реальная Расход воды в системе - по расходомеру - по паспорту сетевых насосов Марка и количество сетевых насосов Рабочие характеристики насосов : - расход - напор - максимальная температура воды | Гкал/час м3/час м3/час м вод.ст. ºС |  | По паспорту или заводской бирке |
| 3 | Температурный график(проектный) | (С |  |  |
| 4 | Реальная температура теплофикационной воды при температуре наружного воздуха +5ºС -25ºС | (С | в обратной линии | в подающей линии | По журналу оператора котельной |
| 5 | Давление сетевой воды: давление в обратной линии давление после сетевого насоса; давление перед бойлерами; - давление после бойлеров на выходе котельной. | Ати |  |  |
| 6 | Подпитка теплосети: -максимальный объём подпитки -способ водоподготовки теплофикационной воды | м3/час |  |  |
| III.Система горячего водоснабжения (ГВС) |
| 6 | Структура системы ГВС |  | - тупиковая - циркуляционная |  |
| 7 | Наличие бака-накопителя, его ёмкость | м3 |  |  |
| 8 | Марка и количество насосов ГВС Рабочие характеристики насосов : - расход - напор - максимальная температура воды | м3/час м вод.ст. оС |  | По паспорту или заводской бирке |
| 6 | Температура исходной воды -зима -лето Давление исходной воды Температура на подаче в сеть ГВС Давление на подаче в сеть ГВС Давление и температура: - на всасе насоса ГВС - на напоре насоса ГВС Расход холодной воды: Среднесуточный; Минимальный; Пиковый (максимальный), длительность пикового расхода | оС ати оС ати ати,оС м3/час |  | По показаниям расходомеров (если имеются) |

Однолинейная принципиальная схема (можно «от руки»)

#### Подпись, должность

Техническое задание направлять:      НПО «Энерго-Транссоник»

Факс:  (095)    918 – 11-95  ,  918 – 14-70

E-mail: power.ts@relcom.ru